DOĞALGAZ TALEP FORMU AÇIKLAMALAR

- Doğal gaz talep formu aylık bazda yıllık toplam olarak proses ve mutfak hattı ayrı ayrı belirtilerek doldurulacaktır.

- Aylık ve yıllık bildirilen tüketimlerin asgari % 80 kullanılacak olup, azami % 10 aşım yapılabilecektir.

- Doğal gaz talep formu madde 3. Azami çekiş hesapları yapılırken

-Yıllık  (Toplam tüketimi ifade etmektedir.)

-Aylık  (Bildirilen aylık tüketimler içerisindeki en yüksek olan ayı ifade etmektedir.)

- Günlük  (En yüksek olan aylık tüketimin 15’e bölünmesi ile bulunmaktadır.)

- Saatlik  (Günlük tüketimin 24’e bölünmesi ile bulunmaktadır.)

- Doğal gaz talep formu madde 4. Ölçüm sistemleri kapasitesi hesapları yapılırken                                                                                         doğal gaz ana sayacının üzerinde bulunan Q max değerinin basınç sınıfına göre

- 1 Bar ise Q max değerinin 2 ile çarpılması

- 300 mbar ise Q max değerinin 1,3 ile çarpılması

- 21 mbar ise Q max değerinin 1,021 ile çarpılması sonucu bulunur.

- Doğal gaz talep formu her yıl en geç 20 EKİM tarihine kadar güncellenerek Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne verilecektir.

- Doğal gaz aylık tüketimlerinde herhangi bir sebepten dolayı artış söz konusu olduğunda en az 45 gün önceden Denizli Organize Sanayi Bölgesine yazılı olarak başvuruda bulunulacaktır.

- Doğal gaz talep bildirim formu İLETİŞİM BİLGİLERİ eksiksiz ve tam olarak doldurulacaktır.

- Doğalgaz talep bildirim formundaki tüketimler üzerinden Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Kullanıcı firma arasında Doğalgaz Alım Satım sözleşmesi imzalanacaktır.

- Doğal gaz talep bildirim formu firma yetkilisi tarafından imzalanarak en geç 20/10/2025 tarihinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

DOĞALGAZ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Hüseyin ÖZTAN

Tel: 0 533 598 21 72

E mail : huseyin.oztan@dosb.org.tr